Начало действия документа - 01.07.2012.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

- КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 мая 2012 г. N 3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

КонсультантПлюс: примечание.

Постановление Правительства Ленинградской области от 04.05.2008 N 105 утратило силу в связи с изданием постановления Правительства Ленинградской области от 02.10.2012 N 302. О действующих нормах по данному вопросу см. пункт 3.2 Положения о комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, утвержденного указанным постановлением.

На основании ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 13 июня 2006 года N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 августа 2009 года N 340 "Об утверждении методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета", постановлением Правительства Ленинградской области от 4 мая 2008 года N 105 "Об утверждении положения о комитете по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2008 года N 82 "Об утверждении штатных расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области" приказываю:

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года, но не ранее чем через 10 дней после даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента газификации и газоснабжения комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Клецко А.В.

Заместитель председателя комитета

по энергетическому комплексу

и жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области

А.В.Клецко

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета

по энергетическому комплексу

и жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области

от 16.05.2012 N 3

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ N │           Вид услуги            │   Норматив потребления в месяц    │

│п/п│                                 │                                   │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 1 │В многоквартирных домах и жилых  │                                   │

│   │домах при оборудовании помещения:│                                   │

│1.1│Газовой плитой, центральным      │                                   │

│   │отоплением и центральным горячим │                                   │

│   │водоснабжением при газоснабжении:│                                   │

│   │   природным газом               │         13,0 куб. м/чел.          │

│   │   емкостным сжиженным газом     │ 6,944 кг/чел. (3,348 куб. м/чел.) │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.2│Газовой плитой при отсутствии    │                                   │

│   │газового водонагревателя и       │                                   │

│   │центрального горячего            │                                   │

│   │водоснабжения при газоснабжении: │                                   │

│   │   природным газом               │         20,8 куб. м/чел.          │

│   │   емкостным сжиженным газом     │10,462 кг/чел. (5,045 куб. м/чел.) │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.3│Газовой плитой и газовым         │                                   │

│   │водонагревателем при отсутствии  │                                   │

│   │центрального горячего            │                                   │

│   │водоснабжения при газоснабжении: │                                   │

│   │   природным газом               │         28,2 куб. м/чел.          │

│   │   емкостным сжиженным газом     │16,955 кг/чел. (8,176 куб. м/чел.) │

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 2 │На отопление одного квадратного  │                                   │

│   │метра жилого помещения от газовых│                                   │

│   │приборов (среднегодовое          │                                   │

│   │значение):                       │                                   │

│   │   природным газом               │         8,2 куб. м/кв. м          │

│   │   емкостным сжиженным газом     │3,574 кг/кв. м (1,723 куб. м/кв. м)│

└───┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘