Общие сведения

Год постройки			2012

Год ввода дома в эксплуатацию	2012

Серия, тип постройки здания	600.11

Тип дома				Многоквартирный

Способ формирования фонда капитального ремонта	Не определен

Дом признан аварийным		Нет

Количество этажей:

наибольшее, ед.			10

наименьшее, ед.			10

Количество подъездов, ед.		8

Количество лифтов, ед.		8

Количество помещений, в том числе:	342

жилых, ед.				318

нежилых, ед.				24

Общая площадь дома, в том числе, кв.м:		18 001.40

общая площадь жилых помещений, кв.м		17 637

общая площадь нежилых помещений, кв.м	367

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м		401

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м						1 200

площадь парковки в границах земельного участка, кв.м	476

Кадастровый номер 					отсутствует

Класс энергетической эффективности		В+

Элементы благоустройства:

детская площадка					Имеется

другое							хозяйственная площадка

Конструктивные элементы дома

Тип фундамента			Иной (железобетонная плита)

Тип перекрытий			Железобетонные

Материал несущих стен		Панельные

Площадь подвала по полу, кв.м	845

Тип мусоропровода			Отсутствует

Количество мусоропроводов, ед.	0

Тип фасада				Отштукатуренный

Тип крыши				Плоская

Инженерные системы

Тип системы электроснабжения	Центральное

Количество вводов в дом, ед.	2

Тип системы теплоснабжения	Центральное

Тип системы горячего водоснабжения	Центральное (открытая система)

Тип системы холодного водоснабжения	Центральное

Тип системы водоотведения	Центральное

Объем выгребных ям, куб. м.	0.00

Тип системы газоснабжения	Центральное

Тип системы вентиляции		Отсутствует

Тип системы пожаротушения	Пожарные гидранты

Тип системы водостоков		Внутренние водостоки