Общие сведения

Год постройки			2012

Год ввода дома в эксплуатацию	2012

Серия, тип постройки здания	12345-шш-2345

Тип дома				Многоквартирный

Способ формирования фонда капитального ремонта	На счете регионального оператора

Дом признан аварийным		Нет

Количество этажей:

наибольшее, ед.			10

наименьшее, ед.			10

Количество подъездов, ед.		9

Количество лифтов, ед.		9

Количество помещений, в том числе:	387

жилых, ед.				359

нежилых, ед.				28

Общая площадь дома, в том числе, кв.м:		20 292.20

общая площадь жилых помещений, кв.м		19 934

общая площадь нежилых помещений, кв.м	358

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м		746

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м						13 000

площадь парковки в границах земельного участка, кв.м	372

Кадастровый номер 					отсутствует

Класс энергетической эффективности		В+

Элементы благоустройства:

детская площадка					Имеется

другое							хозяйственная площадка

Конструктивные элементы дома

Тип фундамента			Иной (железобетонная плита)

Тип перекрытий			Железобетонные

Материал несущих стен		Панельные

Площадь подвала по полу, кв.м	657

Тип мусоропровода			Отсутствует

Количество мусоропроводов, ед.	0

Тип фасада				Окрашенный, Отштукатуренный

Тип крыши				Плоская

Инженерные системы

Тип системы электроснабжения	Центральное

Количество вводов в дом, ед.	2

Тип системы теплоснабжения	Центральное

Тип системы горячего водоснабжения	Центральное (открытая система)

Тип системы холодного водоснабжения	Центральное

Тип системы водоотведения	Центральное

Объем выгребных ям, куб. м.	0.00

Тип системы газоснабжения	Центральное

Тип системы вентиляции		Отсутствует

Тип системы пожаротушения	Пожарные гидранты

Тип системы водостоков		Внутренние водостоки