Общие сведения

Год постройки			2013

Год ввода дома в эксплуатацию	2014

Серия, тип постройки здания	отсутствует

Тип дома				Многоквартирный

Способ формирования фонда капитального ремонта	На счете регионального оператора

Дом признан аварийным		Нет

Количество этажей:

наибольшее, ед.			5

наименьшее, ед.			1

Количество подъездов, ед.		5

Количество лифтов, ед.		0

Количество помещений, в том числе:	102

жилых, ед.				85

нежилых, ед.				17

Общая площадь дома, в том числе, кв.м:		7 304.50

общая площадь жилых помещений, кв.м		4 642.40

общая площадь нежилых помещений, кв.м	951.80

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м		658.90

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м						4 101.20

площадь парковки в границах земельного участка, кв.м	528.00

Кадастровый номер 					47:23:0245007:222

Класс энергетической эффективности		C

Элементы благоустройства:

детская площадка					Имеется

спортивная площадка				Имеется

другое	хозяйственная площадка

Дополнительная информация		лифты отсутствуют (проектом не предусмотрено)

Конструктивные элементы дома

Тип фундамента			Бетонные столбы

Тип перекрытий			Смешанные

Материал несущих стен		Панельные

Площадь подвала по полу, кв.м	1 051.40

Тип мусоропровода			Отсутствует

Количество мусоропроводов, ед.	0

Тип фасада				Окрашенный

Тип крыши				Плоская	Мягкая (наплавляемая) крыша

Инженерные системы

Тип системы электроснабжения	Центральное

Количество вводов в дом, ед.	2

Тип системы теплоснабжения	Квартирное отопление (квартирный котел)

Тип системы горячего водоснабжения	Квартирное (квартирный котел)

Тип системы холодного водоснабжения	Центральное

Тип системы водоотведения	Центральное

Объем выгребных ям, куб. м.	0.00

Тип системы газоснабжения	Центральное

Тип системы вентиляции		Приточно-вытяжная вентиляция

Тип системы пожаротушения	Пожарные гидранты

Тип системы водостоков		Внутренние водостоки