Общие сведения

Год постройки				2013

Год ввода дома в эксплуатацию		2014

Серия, тип постройки здания		нет

Тип дома					Многоквартирный

Дом признан аварийным			Нет

Количество этажей:

наибольшее, ед.				12

наименьшее, ед.				1

Количество подъездов, ед.			10

Количество лифтов, ед.			20

Количество помещений, в том числе:	804

жилых, ед.					752

нежилых, ед.					54

Общая площадь дома, в том числе, кв.м:		41 517.00

общая площадь жилых помещений, кв.м		38 917.80

общая площадь нежилых помещений, кв.м	2 199.00

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м	2 202.00

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м					4 000.00

площадь парковки в границах земельного участка, кв.м			541.50

Кадастровый номер				отсутствует

Класс энергетической эффективности	B+

Элементы благоустройства:

детская площадка				Имеется

спортивная площадка

другое						хозяйственная площадка

Конструктивные элементы дома

Тип фундамента				Железобетонная монолитная плита

Тип перекрытий				Железобетонные

Материал несущих стен			Панельные

Площадь подвала по полу, кв.м		2 277.20

Тип мусоропровода				На лестничной клетке

Количество мусоропроводов, ед.		10

Тип фасада					Окрашенный

Тип крыши					Плоская	Мягкая (наплавляемая) крыша

Инженерные системы

Тип системы электроснабжения		Центральное

Количество вводов в дом, ед.		3

Тип системы теплоснабжения		Центральное

Тип системы горячего водоснабжения	Центральное (открытая система)

Система холодного водоснабжения	Центральное

Тип системы водоотведения		Центральное

Объем выгребных ям, куб. м.		0.00

Тип системы газоснабжения		Отсутствует

Тип системы вентиляции			Приточно-вытяжная вентиляция

Тип системы пожаротушения		Автоматическая

Тип системы водостоков			Внутренние водостоки