Адрес	 	 	 	 	
Ленсоветовский 21
 	1. окраска газонных ограждений  250 м.п.
2. установка метал. ограждений на входах в подвалы-2 шт.
3. плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц- 12 раз 
 4.устранение дефектов инженерных систем по мере необходимости- не менее 30 раз
5.очистка внутридворового газона -250 м.кв.
6.  в зимний период ежедневно(75 дней) проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи 250 м.кв.
7. установка и покраска контейнерной площадки во дворе дома- 7 бетонных блоков, пухто, 2 бачка.
8.закупка и установка  новых манометров и термометров в теплоцентре
   дома-5 шт.
9.150 раз  откачивалась канализация в подвале 1-ой и 5-ой парадной
10. Очистка тех.этажа от строительного мусора 10 м.куб.
11. сдача дома к отопительному сезону и получение паспорта готовности. 
12.мытье окон в 8 парадных-80 шт.
13. в летний период проведено 4 покоса прилегающей территории по 250 м. кв.
14. 3 раза проводилась очистка подвального помещения-1773,4 м.кв.
15. введение паспортной службы
16.подготовка дома к отопительному сезону: 1) опрессовка
                                                                             2) промывка системы
17. закуп масляной  краски, водоэмульсионной краски-35л
18. проверка всех узлов в теплоцентре-12 раз
19. проверка всех узлов в водомерном узле- 12 раз
20.окраска коммуникаций в водомерном узле- 100м.п.
21. окраска коммуникаций в теплоцентре 150м.п.
22. побелка стен и потолков в помещениях теплоцентра, водомерного узла, ГРЩ и насосных- 114,6 м.кв.
23. уборка строительного мусора из подвального помещения–объем 18 м.куб.
24.закуп песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период-5 куб.м. песка, 1 куб.м. соли.
25. наращивание пластин на телообменники отопления 40шт.
26.замена осветительных ламп на светодиодные светильники  на площадках за отчетный период 336ед. в 8 парадных на 10 этажах
27.замена стеклянных плафонов 15 ед.
28. покраска цоколя дома 230м.кв.
29.3 раза проводились работы по уничтожению насекомых с 1-ой по 6-ую парадную.
30. утепление полов в  квартирах на первых этажах из подвального помещения 315кв.м.
31.4 раза проводилась очистка канализационных колодцев возле парадных № 6 и 1.
32.производилось остекление оконных блоков на лестничных площадках:  8 пар.- 6 этаж, 6 пар.-10 эт., 4 пар.-3 эт.
33. замена замка в двери выхода на кровлю 7 парадной
34.работа с населением:
   1) прием заявлений
   2)работы по составлению актов о строительных недоделках
   3) работы по устранению строительных недоделок
   4)работы по сбору информации, составление графика и планирование 
   работ по герметизации межпанельных фасадных швов 700 м.п.в 
квартирах: №№1, 25, 121, 125, 201, 202, 162, 123, 155, 38, 248, 239, 279, 
299, 294, 282, 306,317, 284, 300, 249, 248,  241
35. утепление труб в ИТП 48 м.п.
36. ремонт доводчиков в 1,5 и 8 парадных
37. Частичная окраска фасада 5 кв. м.(после актов вандализма) 
38. осенняя посадка деревьев- 30 шт., кустов- 25 шт.
39. формирование клумб- 4 шт.
40. Закупка и высадка цветочной рассады– 500 шт.
41. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских 
надписей   в лифтах, на окнах и других сложных поверхностях
42. Окраска входных металлических дверей 8шт. (после актов вандализма) - 7 кв. м.
43.Организация диспетчерского пункта на участке «Ленсоветовский»
44. Установка новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши – 400 п.м
45.Установка дополнительных розеток для работников в технических помещениях-20 шт.
46.Замена датчиков фотореле на освещении фасада-2 шт.
47. Замена ламп на освещение технических помещений-600 шт.
48.Прием и выполнение  аварийный заявок по электроснабжению-67 шт.
49. Прием и выполнение текущих заявок по электроснабжению- 83 шт.
50. Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию.