Адрес	 	 	 	 	
Ленсоветовский 25
 	1. окраска газонных ограждений  250 м.п.
2. установка метал. ограждений на входах в подвалы-2 шт. возле           парадных №1 и 9
3. плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц- 12 раз 
 4.устранение дефектов инженерных систем по мере необходимости- не менее 30 раз
5. Подготовка к окраске входных дверей: ошкуривание, обработка антикоррозийным средством,грунтовка-9 шт.
6.Окраска входных дверей - 9шт.
7. Окраска тамбурных дверей- 9 шт.
8. Работы по ремонту кровли  по заявлению жильца кВ. №358 -10 м.кв
9.закупка и установка  новых манометров и термометров в теплоцентре
 дома-5 шт.
10.3 раза откачивалась канализация в подвале 9-ой и 8-ой парадной
11. Очистка тех.этажа от строительного мусора 10 м.куб.
12. сдача дома к отопительному сезону и получения паспорта готовности. 
13.мытье окон в 9 парадных-90 шт.
14. в летний период проведено 4 покоса прилегающей территории-по 280 м.кв.
15. 3 раза проводилась очистка подвального помещения-1936 м.кв.
16. введение паспортной службы
17.подготовка дома к отопительному сезону:1)опрессовка
                                                                            2)промывка системы
18. закуп масляной  краски, водоэмульсионной краски-35л
19.окраска коммуникаций в водомерном узле - 100м.п.
20. окраска коммуникаций в теплоцентре -150 м.п.
21.проверка всех узлов в теплоцентре-12 раз
22. Проверка всех улов в водомерном узле-12 раз
23. побелка стен и потолков в помещениях теплоцентра, водомерного узла, ГРЩ и насосных- 114,6 м.кв.
24. уборка строительного мусора из подвального помещения–объем 18 м.куб.
25.закуп песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период-5 куб.м. песка, 1 куб.м. соли.
26. наращивание пластин на телообменники отопления 40шт.
27.замена осветительных ламп на светодиодные светильники  на площадках за отчетный период  в 9 парадных на 10 этажах-378ед.
28.замена стеклянных плафонов 15 ед.
29. покраска цоколя дома 230м.кв.
30. прочистка внутридворового газона -280 м.кв.
31. Закупка, установка дверных пружин и шпингалетов на тамбурные двери для 9-ти парадных –по 9 шт.
32. Установка осветительной арматуры над входом в парадные-9 шт.
33.производилось остекление оконных блоков на лестничных площадках:  1 пар.- 9 этаж, 1 пар.-10 эт.
34. замена замков в дверях выхода на кровлю 9-ти парадных – 9шт.
35.работа с населением:
   1) прием заявлений
   2)работы по составлению актов о строительных недоделках
   3) работы по устранению строительных недоделок
   4)работы по сбору информации, составление графика и планирование 
   работ по герметизации межпанельных фасадных швов 250 м.п.
36. утепление труб в ИТП 48 м.п.
37. ремонт доводчиков в 1,5 и 8 парадных
38. Частичная окраска фасада 10 кв. м.(после актов вандализма)
39. в зимний период ежедневно проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи 250 м.кв.
40. установка ручек на тамбурные двери в 9 парадных- 18 шт.
41. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских надписей   в лифтах на окнах и других сложных поверхностях
42. Работа в подвале по созданию помещения для ремонта и хранения инструмента -80 кв. м.
43. Организация диспетчерского пункта на участке «Ленсоветовский»
44. Установка новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши – 450 п.м
45.Установка дополнительных розеток для работников в технических помещениях-25 шт.
46.Замена датчиков фотореле на освещении фасада-2 шт.
47. Замена ламп на освещение технических помещений-700 шт.
48.Прием и выполнение  аварийный заявок по электроснабжению-67 шт.
49. Прием и выполнение текущих заявок по электроснабжению- 83 шт.
50. Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию.