Отчет, о выполненных работах за 2014год.  п. Новый Свет, д.32

1. окраска газонных ограждений -  704 м.п.

2. окраска метал. ограждений и окон на входах в подвалы-8 шт.

3. плановые осмотры инженерных систем: 1 раз в месяц- 12 раз

4.очистка внутридворового газона -200 м.кв.

5. окраска металлических дверей – 12шт.

6. окраска бардюра на лестничных площадках

7. окраска  с улицы подъездных стен – 100м.кв.

8. окраска стен и потолков внутри подъездов шагренью – 100м. кв.

9.  в зимний период ежедневно проводилась очистка придомовой территории от снега и наледи.

10. сдача дома к отопительному сезону и получение паспорта готовности.

11.мытье окон в 4 парадных ( два раза в год) - 16 шт.

12. в летний период проведено 5 покосов прилегающей территории по 300 м. кв.

13. введение паспортной службы

14.подготовка дома к отопительному сезону: 1) опрессовка

2) промывка системы

15. закупка масляной  краски, водоэмульсионной краски-35л

16. проверка всех узлов в теплоцентре-12 раз

17. проверка всех узлов в водомерном узле- 12 раз

18.закуп песчано-соляной смеси для посыпки в зимний период.

19.4 раза проводилась очистка канализационных колодцев возле парадных.

20.работа с населением:

1) прием заявлений

2)работы по сбору информации, составление графика и планирование

работ по герметизации межпанельных фасадных швов.

21. ремонт и смена доводчиков – 4шт.

22. формирование клумб.

23. Закупка и высадка цветочной рассады– 200 шт.

24. Закупка антивандальной жидкости и работа по удалению хулиганских

надписей  на окнах и других сложных поверхностях

25. Ежемесячное снятие показаний с общедомовых узлов учета и передача в сбытовую компанию