Работы по содержанию помещений общего пользования и  Периодичность  выполнения

1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-го этажа	3 раза в неделю

2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 1-го этажа	в домах с лифтами: 1 раз в неделю;

в домах без лифтов: 2 раза в неделю

3	Мытье лестничных площадок и маршей	1 раз в месяц

4	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков	1 раз в неделю

5	Мытье окон	2 раза в год (весной и осенью)

6	Обслуживание вентиляционной системы дома	2 раза в год (весной и осенью)

Работы по содержанию лифта(ов) (выполняется при оборудовании дома лифтом).

1	Мытьё пола кабины лифта	ежедневно

2	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта	1 раз в неделю

3	Техническое освидетельствование и страхование	1 раз в год

4	Осмотр лифтов или контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля	ежедневно

5	Техническое обслуживание	по графику

6	Аварийно - техническое обслуживание	круглосуточно

7	Диспетчерская связь	круглосуточно

Работы по содержанию придомовой территории.

Холодный период

1	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	при необходимости, но не реже 1 раза в неделю

2	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега при снегопаде	1 раз в сутки

3	Сдвижка и подметание снега наносного происхождения при отсутствии снегопадов или подметание территорий, свободных от снежного покрова	1 раз в двое суток

4	Очистка территории от наледи и льда	1 раз в сутки

5	Посыпка территории противогололедными материалами	1 раз в сутки

6	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов	1 раз в сутки

7	Уборка площадки перед входом в подъезд от мусора	3 раза в неделю

8	Уборка контейнерных площадок	1 раз в сутки

Теплый период

9	Подметание и частичная уборка территории	1 раз в сутки

10	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	очистка: ежедневно;

помывка: 1 раз в месяц

11	Уборка газонов	1 раз в двое суток

12	Выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см)	3 раза в летний период

13	Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для отдыха	1 раз в двое суток

14	Прочистка ливневой канализации	по мере необходимости

15	Уборка контейнерных площадок	1 раз в сутки

16	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка	3 раза в неделю

Работы по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, дератизации и дезинсекции.

1	Вывоз твердых бытовых отходов	по графику «Спецавтобазы», но не реже 3 раз в неделю

2	Вывоз крупногабаритного мусора	по мере накопления, но не реже 1 раза в месяц

3	Проведение дератизации и дезинсекции	1 раз в год

Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

1	Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления)	круглосуточно

2	Содержание аварийно-диспетчерской службы	круглосуточно

Обязательные плановые осмотры визуальным способом (по внешним признакам износа) общего имущества многоквартирного дома (без выполнения работ по текущему ремонту)

1	Крыши	2 раза в год (весной и осенью)

2	Деревянные конструкции и столярные изделия	1 раз в год

3	Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные)	1 раз в год

4	Металлические конструкции	1 раз в год

5	Внутренняя и наружная отделка, фасады	1 раз в год

6	Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения	1 раз в год

7	Дворовое освещение	1 раз в неделю

8	Внутридомовые электросети и этажные электрощитки	1 раз в неделю

9	Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках	1 раз в неделю

10	Вводные распределительные устройства (ВРУ)	1 раз в месяц

11	Электрические светильники с заменой перегоревших ламп и чисткой	1 раз в неделю

12	Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях и на чердаках	1 раз в неделю

13	Осмотр водомерных узлов	1 раз в месяц

14	Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях	1 раз в неделю

15	Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы	2 раза в год

Работы по содержанию конструктивных элементов здания .

1	Очистка чердачных помещений и кровли от посторонних предметов и мусора, грязи, листьев и посторонних предметов	по мере необходимости,

но не реже 1 раза в год

2	Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю	2 раза в год (весной и осенью)

3	Удаление с крыш сосулек и наледи (размером более 50 см над тротуарами и входами в подъезды)	по мере необходимости

4	Очистка подвалов от мусора	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

5	Очистка фасадов от несанкционированных предметов	1 раз в месяц

6	Проверка состояния продухов в цоколях зданий	2 раза в год (весной и осенью)

7	Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений	2 раза в год (весной и осенью)

8	Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов	по мере необходимости

9	Установка (снятие) пружин на входных дверях	2 раза в год (весной и осенью)

Работы по обслуживанию сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)

1	Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения	1 раз в неделю

2	Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации	2 раза в год

3	Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения	по мере необходимости

4	Уплотнение резьбовых соединений	по мере необходимости

5	Проверка изоляции трубопроводов	2 раза в год

6	Промывка и прочистка водоподогревателя	1 раз в год

7	Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации	2 раза в год

8	Проверка параметров горячего и холодного водоснабжения	1 раз в неделю

9	Проверка работы повысительных насосов холодного водоснабжения, регулировка, наладка	1 раз в месяц

Работы по обслуживанию электрических сетей (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

1	Осмотр общедомовых линий электроснабжения, арматуры и оборудования	2 раза в год

2	Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) и перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках	1 раз в неделю

3	Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках	по мере необходимости

4	Электроизмерительные работы и проверка состояния линий электроснабжения, оборудования	1 раз в 3 года

5	Обслуживание общедомовых узлов и приборов учета	1 раз в месяц

Работы по обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

1	Детальный осмотр разводящих трубопроводов, наиболее ответственных элементов системы (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств)	1 раз в неделю

2	Удаление воздуха из системы отопления	при пуске отопления или по мере необходимости

3	Промывка грязевиков	1 раз в год

4	Контроль за параметрами теплоносителя	ежедневно

5	Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры	2 раза в год

6	Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта	по мере необходимости

7	Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений, тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в неотапливаемых помещениях	2 раза в год

8	Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования	1 раз в неделю

9	Промывка системы отопления дома	1 раз в год

10	Регулировка и наладка системы отопления дома	1 раз в год

Работы по обслуживанию газового оборудования (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

1	Техническое обслуживание газового оборудования	1 раз в 3 года

2	Проверка параметров работы внутридомового газового оборудования	1 раз в 3 года

Работы по обслуживанию системы пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения высотных зданий (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

1	Контроль за исправностью системы пожарной сигнализации	круглосуточно

2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	по графику

3	Проверка параметров работы системы сигнализации, дымоудаления, пожаротушения	1 раз в год

Работы по обслуживанию общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

1	Осмотр и контроль исправности приборов учета	1 раз в месяц

2	Техническое обслуживание (очистка и промывка, уплотнение соединений, сдача по акту энергоснабжающей организации)	1 раз в год

3	Поверка приборов учета	в соответствии с паспортом

4	Снятие показаний, оформление отчета и передача сведений в энергоснабжающую организацию	1 раз в месяц

Управление.

1	Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам	постоянно

2	Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ	по мере необходимости

3	Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов	по мере необходимости

4	Осуществление контроля качества коммунальных услуг	ежедневно

5	Подготовка предложений о проведении текущего и капитального ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах	1 раз в год

6	Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов	постоянно

7	Взыскание задолженности по оплате услуг	постоянно

8	Осуществление учета потребителей услуг и работ	постоянно

9	Информационные услуги (диспетчерские услуги)	постоянно