                                                                                                                                                      Утверждаю

                                                                                                                                                                        Генеральный директор ООО «УК «Единый Город»

                                                                                                                                                                                                       З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, корп. 48. в 2014 г.
	№пп
	                                     Наименование работ
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	                                                                                      Жилая  часть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Частичный ремонт  цокольной части фасада 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заделка образовавшихся  щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Посадка деревьев, кустарников и цветов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Полная замена ламп накаливания в лифтах  на энергосберегающие  ( диодные )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка  дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам тех. эксплуатации жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Паспорт готовности дома к эксплуатации в  зимних  условиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Акт на исправность автоматов безопасности и КИП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Акт о готовности уборочной техники и инвентаря
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Акт  о готовности к зиме  с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме ( а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ремонт и закупка уборочного инвентаря
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт тротуаров вокруг дома 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Частичный  ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Замена светильников наружного освещения на диодную технологию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                      ГРЩ (электрощитовая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Доукомплектование  средствами защиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Протяжка «ноль контактов» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Проведение проф. ремонта в ГРЩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                    ИТП (тепловой пункт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Подготовка ИТП к отопительному сезону:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб  в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	Проверка и наладка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.4
	Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.5
	Техническое обслуживание  циркуляционных насосов системы отопления.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.6
	Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Завершение работ по ИТП коммерческих помещений(ДПС)  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                             Водомерный узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Косметический ремонт помещения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Устройство радиатора отопления в помещении (по правилам подготовки к отопительному сезону) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                                 Подвал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Прочистка лежаков канализации с полной разборкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                  Кровля 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Устройство дифлекторов на оголовках вент. каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Частичный ремонт кровли. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                               Организационные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы в рамках гарантийного срока силами застройщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Частичный ремонт межпанельных швов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Частичный косметический ремонт фасада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Частичный ремонт кровли 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Завершение работ в ИТП для коммерческих помещений  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                   Предложения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Оснащение дома оборудованием для улучшения качества воды (фильтрующим и антикоррозийным) 
	
	
	
	При утверждении общим собранием собственников
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Главный инженер                               Зубинский И.А.
                                                                                    Инженер-энергетик                                Синка Р.Ч.
                                                                                    Управляющий дома                               Александрова Г.Н.            
                    .
